## Itens
HOSPITAL REGIONAL DE BOCAIUVA DR. GIL ALVES
PROPOSTA COMERCIAL - COTA EXCLUSIVA
Empresa/Nome:
Endereço:
CNPJ/CPF:
Telefone(s):
| Nº Processo: | 0063/0044
| Tipo Licitação: | Menor Preço
| Balizamento: | Por Item
| Modalidade: | Pregão Presencial
| Data Abertura: | 27/12/2022 09:00:00
| Objeto: | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E ELÉTRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GIL ALVES, DO MUNICÍPIO DE BOCAIUVA/MG.
Favor preencher somente a coluna de Valor Unitário e a coluna de marca, as colunas de amarelo claro.
CodItem | Item | Descrição | UND | Qtde | Valor Unitário | Subtotal | Marca | Nº Lote | Lote | Sub Total Lote
10802 | 0001 | ABRACADEIRA DE NYLON 30 CM: Pacote com 50 unidades. | PCT | 20 | 0 | 0 |  | 12647 |  | 0
6009 | 0002 | ADESIVO PLÁSTICO EXTRAFORTE 850G: Para tubos e conexões soldáveis de PVC, com pincel aplicador. | UND | 40 | 0 | 0 |  | 12648 |  | 0
10801 | 0003 | AGUATERME T. 22 X 3/4 MISTURADOR: | UND | 50 | 0 | 0 |  | 12649 |  | 0
6275 | 0004 | ALICATE UNIVERSAL | UND | 4 | 0 | 0 |  | 12650 |  | 0
1362 | 0005 | ANEL VEDAÇÃO VASO | UND | 40 | 0 | 0 |  | 12651 |  | 0
8392 | 0006 | ASSENTO SANITÁRIO: Material em polipropileno, oval, com tampa. Cor: branco. | UND | 30 | 0 | 0 |  | 12652 |  | 0
8973 | 0007 | BOLSA DE VEDAÇÃO PARA CAIXA ACOPLADA | UND | 40 | 0 | 0 |  | 12653 |  | 0
10803 | 0008 | BOMBA MANUAL PARA LUBRIFICACAO: | UND | 2 | 0 | 0 |  | 12654 |  | 0
6124 | 0009 | BOQUILHA DE LOUÇA E-27 | UND | 25 | 0 | 0 |  | 12655 |  | 0
6683 | 0010 | BOTÃO DE ACIONAMENTO SUPERIOR CAIXA ACOPLADA | UND | 80 | 0 | 0 |  | 12656 |  | 0
6263 | 0011 | BOTÃO DUPLO DE LIGA E DESLIGA 1NA/1NF | UND | 10 | 0 | 0 |  | 12657 |  | 0
8953 | 0012 | BUCHA PLÁSTICA FIXAÇÃO S6 COM PARAFUSO CABEÇA CHATA: S6 COM PARAFUSO CABEÇA CHATA PHILIPS. | UND | 200 | 0 | 0 |  | 12658 |  | 0
8954 | 0013 | BUCHA PLÁSTICA FIXAÇÃO S8 COM PARAFUSO CABEÇA CHATA: S8 COM PARAFUSO CABEÇA CHATA PHILIPS. | UND | 200 | 0 | 0 |  | 12659 |  | 0
6125 | 0014 | CABINHO FLEXÍVEL 1,5MM | METRO | 300 | 0 | 0 |  | 12660 |  | 0
6126 | 0015 | CABINHO FLEXÍVEL 2,5MM | METRO | 300 | 0 | 0 |  | 12661 |  | 0
6130 | 0016 | CABINHO FLEXÍVEL 4MM | METRO | 200 | 0 | 0 |  | 12662 |  | 0
8485 | 0017 | CABINHO FLEXÍVEL 6 MM | METRO | 200 | 0 | 0 |  | 12663 |  | 0
8655 | 0018 | CABO COAXIAL FLEXÍVEL RF4MM + BIPOLAR 2X26 AWG: Aplicação em câmeras (CFTV). Apresentação em rolo 100m | UND | 200 | 0 | 0 |  | 12664 |  | 0
6043 | 0019 | CABO FLEXÍVEL 10MM | METRO | 200 | 0 | 0 |  | 12665 |  | 0
6132 | 0020 | CABO FLEXÍVEL 16MM | METRO | 200 | 0 | 0 |  | 12666 |  | 0
6133 | 0021 | CABO FLEXÍVEL 25MM | METRO | 200 | 0 | 0 |  | 12667 |  | 0
6134 | 0022 | CABO FLEXÍVEL 35MM | METRO | 200 | 0 | 0 |  | 12668 |  | 0
6135 | 0023 | CABO NAX FLEXÍVEL 16MM | METRO | 100 | 0 | 0 |  | 12669 |  | 0
6136 | 0024 | CABO NAX FLEXÍVEL 35 MM | METRO | 100 | 0 | 0 |  | 12670 |  | 0
6137 | 0025 | CABO NÚ 10MM RÍGIDO | METRO | 100 | 0 | 0 |  | 12671 |  | 0
8396 | 0026 | CABO NÚ 16MM RÍGIDO | METRO | 100 | 0 | 0 |  | 12672 |  | 0
8956 | 0027 | CABO PARA CI 4 PARES: Cabo telefônico, material condutor cobre estanhado, bitola,capa externa PVC, não propagante a chama. | METRO | 250 | 0 | 0 |  | 12673 |  | 0
6144 | 0028 | CABO PARA INTERFONE: Contendo 2 pares. | METRO | 100 | 0 | 0 |  | 12674 |  | 0
6138 | 0029 | CABO P.P 2X1,5MM | METRO | 100 | 0 | 0 |  | 12675 |  | 0
6139 | 0030 | CABO P.P 2X1MM | METRO | 100 | 0 | 0 |  | 12676 |  | 0
6142 | 0031 | CABO P.P 2X2,5MM | METRO | 100 | 0 | 0 |  | 12677 |  | 0
6140 | 0032 | CABO P.P 3X10MM | METRO | 100 | 0 | 0 |  | 12678 |  | 0
6143 | 0033 | CABO P.P 3X6MM | METRO | 100 | 0 | 0 |  | 12679 |  | 0
6732 | 0034 | CAIXA 2X4 PVC | UND | 30 | 0 | 0 |  | 12680 |  | 0
6148 | 0035 | CAIXA 4X4 PVC | UND | 30 | 0 | 0 |  | 12681 |  | 0
6382 | 0036 | CAIXA D ÁGUA 1.000 LITROS: Fabricada em ploetileno, com tampa. | UND | 3 | 0 | 0 |  | 12682 |  | 0
6149 | 0037 | CAIXA DE PASSAGEM 15X15 PVC | UND | 30 | 0 | 0 |  | 12683 |  | 0
6387 | 0038 | CAIXA DESCARGA ACOPLADA COM ACIONAMENTO | UND | 20 | 0 | 0 |  | 12684 |  | 0
8958 | 0039 | CAIXA PARA CANALETA 2X4 | UND | 30 | 0 | 0 |  | 12685 |  | 0
6152 | 0040 | CAIXA POLIFASICA CM-2 | UND | 10 | 0 | 0 |  | 12686 |  | 0
6391 | 0041 | CAIXA SIFONADA MONTADA 150X150X50 MM: Com grelha e porta grelha DN 150x150x50mm. | UND | 10 | 0 | 0 |  | 12687 |  | 0
6153 | 0042 | CANALETA COM ADESIVO 2 CM LARGURA | UND | 50 | 0 | 0 |  | 12688 |  | 0
8957 | 0043 | CAPACITOR 30 | UND | 10 | 0 | 0 |  | 12689 |  | 0
8961 | 0044 | CAPACITOR 30 MFD PARA CORREÇÃO 127V | UND | 10 | 0 | 0 |  | 12690 |  | 0
8959 | 0045 | CAPACITOR 30 MFD PARA CORREÇÃO 220V | UND | 10 | 0 | 0 |  | 12691 |  | 0
6155 | 0046 | CHUVEIRO ELÉTRICO 4800W X 127V: Chuveiro elétrico com potência máxima de 4800W, contendo 4 modos de temperaturas, alterados a partir da mudança de posição do botão | UND | 35 | 0 | 0 |  | 12692 |  | 0
8398 | 0047 | CHUVEIRO ELÉTRICO 4800W X 220V: Chuveiro elétrico com potência máxima de 4800W, contendo 4 modos de temperaturas, alterados a partir da mudança de posição do botão. | UND | 35 | 0 | 0 |  | 12693 |  | 0
9641 | 0048 | CONECTORES DE COBRE OLHAL DE COMPRESSÃO COM PARAFUSOS | UND | 4 | 0 | 0 |  | 12694 |  | 0
9640 | 0049 | CONECTORES DE COBRE OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO | UND | 4 | 0 | 0 |  | 12695 |  | 0
6162 | 0050 | CONTATOR 22A: | UND | 10 | 0 | 0 |  | 12696 |  | 0
6164 | 0051 | CONTATOR 32A | UND | 10 | 0 | 0 |  | 12697 |  | 0
8960 | 0052 | CONTATOR 50/60HZ CW B25-11 30D23 – 25ª – 220V | UND | 5 | 0 | 0 |  | 12698 |  | 0
9638 | 0053 | CORDOALHA DE COBRE 15MM | METRO | 2400 | 0 | 0 |  | 12699 |  | 0
9660 | 0054 | CORREIA AO76 | UND | 15 | 0 | 0 |  | 12700 |  | 0
9657 | 0055 | CORREIA B 1524 | UND | 10 | 0 | 0 |  | 12701 |  | 0
9658 | 0056 | CORREIA B 70 | UND | 15 | 0 | 0 |  | 12702 |  | 0
6425 | 0057 | CUBA RETANGULAR PARA PIA AÇO INOX: Dimensões mínimas 14x40x14 cm. | UND | 10 | 0 | 0 |  | 12703 |  | 0
8974 | 0058 | CURVA DE ESGOTO CURTA 40MM X 90MM | UND | 10 | 0 | 0 |  | 12704 |  | 0
6175 | 0059 | DISJUNTOR BIPOLAR 10 AMPERES MODELO DIM | UND | 15 | 0 | 0 |  | 12705 |  | 0
6176 | 0060 | DISJUNTOR BIPOLAR 16 AMPERES MODELO DIM | UND | 15 | 0 | 0 |  | 12706 |  | 0
6177 | 0061 | DISJUNTOR BIPOLAR 20 AMPERES MODELO DIM | UND | 15 | 0 | 0 |  | 12707 |  | 0
6182 | 0062 | DISJUNTOR BIPOLAR 32 AMPERES MODELO DIM | UND | 15 | 0 | 0 |  | 12708 |  | 0
6184 | 0063 | DISJUNTOR BIPOLAR 40 AMPERES MODELO DIM | UND | 15 | 0 | 0 |  | 12709 |  | 0
6186 | 0064 | DISJUNTOR BIPOLAR 50 AMPERES MODELO DIM | UND | 20 | 0 | 0 |  | 12710 |  | 0
6189 | 0065 | DISJUNTOR BIPOLAR 63 AMPERES MODELO DIM | UND | 15 | 0 | 0 |  | 12711 |  | 0
6193 | 0066 | DISJUNTOR TRIPOLAR 100 AMPERES MODELO DIM | UND | 15 | 0 | 0 |  | 12712 |  | 0
6213 | 0067 | DISJUNTOR TRIPOLAR 20 AMPERES MODELO DIM | UND | 20 | 0 | 0 |  | 12713 |  | 0
6214 | 0068 | DISJUNTOR TRIPOLAR 25 AMPERES MODELO DIM | UND | 20 | 0 | 0 |  | 12714 |  | 0
6215 | 0069 | DISJUNTOR TRIPOLAR 32 AMPERES MODELO DIM | UND | 20 | 0 | 0 |  | 12715 |  | 0
6217 | 0070 | DISJUNTOR TRIPOLAR 40 AMPERES MODELO DIM | UND | 20 | 0 | 0 |  | 12716 |  | 0
6220 | 0071 | DISJUNTOR TRIPOLAR 63 AMPERES MODELO DIM | UND | 20 | 0 | 0 |  | 12717 |  | 0
8399 | 0072 | DISJUNTOR TRIPOLAR 80 AMPERES MODELO DIM | UND | 20 | 0 | 0 |  | 12718 |  | 0
6230 | 0073 | DISJUNTOR UNIPOLAR 10 AMPERES MODELO DIM | UND | 20 | 0 | 0 |  | 12719 |  | 0
6233 | 0074 | DISJUNTOR UNIPOLAR 16 AMPERES MODELO DIM | UND | 20 | 0 | 0 |  | 12720 |  | 0
6234 | 0075 | DISJUNTOR UNIPOLAR 20 AMPERES MODELO DIM | UND | 20 | 0 | 0 |  | 12721 |  | 0
6239 | 0076 | DISJUNTOR UNIPOLAR 32 AMPERES MODELO DIM | UND | 20 | 0 | 0 |  | 12722 |  | 0
6241 | 0077 | DISJUNTOR UNIPOLAR 40 AMPERES MODELO DIM | UND | 20 | 0 | 0 |  | 12723 |  | 0
6245 | 0078 | DISJUNTOR UNIPOLAR 63 AMPERES MODELO DIM | UND | 20 | 0 | 0 |  | 12724 |  | 0
9008 | 0079 | DISPOSITIVO PROTETOR DE SUSTO TETRAPOLAR: Tensão de rede 127/220V – ur 272V, in.20KA, IMAX 40KA | UND | 20 | 0 | 0 |  | 12725 |  | 0
8401 | 0080 | EBULIDOR 1.000W: Ebulidor,127V, potência 1.000W material cabo plástico resistente, resistência blindada em tubo de alumínio, plug de ligação compatível com a potência de acordo com as normas do INMETRO. | UND | 15 | 0 | 0 |  | 12726 |  | 0
10804 | 0081 | ELETROBOMBA 12 V: | UND | 5 | 0 | 0 |  | 12727 |  | 0
9642 | 0082 | ELETRODUTO PVC 1/2" | METRO | 2400 | 0 | 0 |  | 12728 |  | 0
6685 | 0083 | ENGATE FLEXÍVEL 50 CM | UND | 10 | 0 | 0 |  | 12729 |  | 0
8403 | 0084 | ESMERILHADEIRA ANGULAR 41/2: Esmerilhadeira, potência mínima de 650W, rotação de 11.000 RPM, para discos com diâmetro 115 mm (41/2´), 110V, com botão de ajuste. Acessórios inclusos, capa de proteção com trava de acesso rápido, punho auxiliar, chave de pinos. garantia mínima do fabricante de 01 ano. | UND | 2 | 0 | 0 |  | 12730 |  | 0
6269 | 0085 | FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS | UND | 20 | 0 | 0 |  | 12731 |  | 0
6271 | 0086 | FIO PARALELO 2X2,5MM | METRO | 200 | 0 | 0 |  | 12732 |  | 0
6272 | 0087 | FIO PARALELO 2X4,0MM | METRO | 200 | 0 | 0 |  | 12733 |  | 0
5433 | 0088 | FITA ISOLANTE BRANCA: BRANCA 20M EMBORRACHADA | UND | 50 | 0 | 0 |  | 12734 |  | 0
8483 | 0089 | FITA ISOLANTE PRETA: PRETA 20M EMBORRACHADA | UND | 50 | 0 | 0 |  | 12735 |  | 0
0129 | 0090 | FITA ISOLANTE VERMELHA: VERMELHA 20M EMBORRACHADA. | UND | 20 | 0 | 0 |  | 12736 |  | 0
1650 | 0091 | FITA VEDA ROSCA 18MMX50M: Fita vedante não sintetizada de politetrafluoretileno, auto lubrificação, resiste à temperaturas de 90 ºC à 240º C à agentes químicos, produzido conforme norma ABNT 13124. | UND | 10 | 0 | 0 |  | 12737 |  | 0
6282 | 0092 | FURADEIRA ELÉTRICA: Velocidade 3-300 rpm, potência mínima de 600w; 127 v/60hz; chave de mandril 1/2; capacidade mínima de perfuração: 15 mm alvenaria, 10mm aço, 25mm madeira; acompanha maleta de transporte; chave comutadora para perfurações com e sem impacto; botão para perfurações contínuas, garantia de no mínimo 01 ano. | UND | 2 | 0 | 0 |  | 12738 |  | 0
6290 | 0093 | FURADEIRA PARAFUSADEIRA 1/2: Especificação técnica potência:700 watts voltagem 127 volts, velocidade de rotação: 0 a 2600 rpm, impactos por minuto :00-44.200 ipm empunhadura lateral 360º capacidade em concreto (mm): 16 mm capacidade em madeira (mm): 30 mm capacidade em aço (mm) 13 (mm), cor amarela madril 1/2 (13mm) itens incluso: 1 furadeira. Empunhadura lateral, chave de mandril, guia de profundidade. | UND | 2 | 0 | 0 |  | 12739 |  | 0
8404 | 0094 | FUSÍVEL DE VIDRO 10A | UND | 100 | 0 | 0 |  | 12740 |  | 0
8405 | 0095 | FUSÍVEL DE VIDRO 15A | UND | 100 | 0 | 0 |  | 12741 |  | 0
8406 | 0096 | FUSÍVEL DE VIDRO 20A | UND | 100 | 0 | 0 |  | 12742 |  | 0
8409 | 0097 | FUSÍVEL DE VIDRO 6A | UND | 100 | 0 | 0 |  | 12743 |  | 0
6389 | 0098 | GRELHA INOX QUADRADA PARA CAIXA SIFONADA 100X100MM | UND | 40 | 0 | 0 |  | 12744 |  | 0
6390 | 0099 | GRELHA INOX QUADRADA PARA CAIXA SIFONADA 150X150MM | UND | 40 | 0 | 0 |  | 12745 |  | 0
9639 | 0100 | HASTE DE ATERRAMENTO 19MM X 1,50M - COBRE | UND | 4 | 0 | 0 |  | 12746 |  | 0
6301 | 0101 | INTERRUPTOR CONJUGADO EMBUTIDO COM TOMADA 10A | UND | 30 | 0 | 0 |  | 12747 |  | 0
6299 | 0102 | INTERRUPTOR EMBUTIDO 1 SEÇÃO COM PLACA | UND | 30 | 0 | 0 |  | 12748 |  | 0
6304 | 0103 | INTERRUPTOR EMBUTIR COM 2 TECLAS | UND | 30 | 0 | 0 |  | 12749 |  | 0
6305 | 0104 | INTERRUPTOR EMBUTIR COM 3 TECLAS | UND | 15 | 0 | 0 |  | 12750 |  | 0
6300 | 0105 | INTERRUPTOR EXTERNO 1 SEÇÃO | UND | 40 | 0 | 0 |  | 12751 |  | 0
8975 | 0106 | JOELHO DE ESGOTO COM ANEL 40MM/90 | UND | 10 | 0 | 0 |  | 12752 |  | 0
6392 | 0107 | JOELHO DE ESGOTO DE 100MM PVC 45º | UND | 10 | 0 | 0 |  | 12753 |  | 0
6393 | 0108 | JOELHO DE ESGOTO DE 100MM PVC 90º | UND | 10 | 0 | 0 |  | 12754 |  | 0
6394 | 0109 | JOELHO DE ESGOTO DE 40MM PVC 45º | UND | 10 | 0 | 0 |  | 12755 |  | 0
6395 | 0110 | JOELHO DE ESGOTO DE 40MM PVC 90º | UND | 10 | 0 | 0 |  | 12756 |  | 0
6396 | 0111 | JOELHO DE ESGOTO DE 50MM PVC 45º | UND | 10 | 0 | 0 |  | 12757 |  | 0
6397 | 0112 | JOELHO DE ESGOTO DE 50MM PVC 90º | UND | 10 | 0 | 0 |  | 12758 |  | 0
6418 | 0113 | JOELHO EM PVC MARROM 90º SOLDÁVEL 20MM: Diâmetro nominal 20 mm, classe A, pressão de serviço 75 M.C.A | UND | 10 | 0 | 0 |  | 12759 |  | 0
6419 | 0114 | JOELHO EM PVC MARROM 90º SOLDÁVEL 25MM: Diâmetro nominal 25 mm, classe A, pressão de serviço 75 M.C.A. | UND | 10 | 0 | 0 |  | 12760 |  | 0
6424 | 0115 | JOELHO EM PVC MARROM 90º SOLDÁVEL 50MM: Diâmetro nominal 50 mm, classe A, pressão de serviço 75 M.C.A. | UND | 10 | 0 | 0 |  | 12761 |  | 0
6428 | 0116 | JOELHO PVC SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 1/2" 20MM | UND | 10 | 0 | 0 |  | 12762 |  | 0
6429 | 0117 | JOELHO PVC SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 1/2" 25MM | UND | 10 | 0 | 0 |  | 12763 |  | 0
6328 | 0118 | LÂMPADA LED BULBO 15W | UND | 300 | 0 | 0 |  | 12764 |  | 0
6327 | 0119 | LÂMPADA LED BULBO 9W | UND | 150 | 0 | 0 |  | 12765 |  | 0
6332 | 0120 | LÂMPADA LED TUBULAR 18W T8 | UND | 200 | 0 | 0 |  | 12766 |  | 0
6330 | 0121 | LÂMPADA LED TUBULAR 9W T8 | UND | 150 | 0 | 0 |  | 12767 |  | 0
6739 | 0122 | LÂMPADA MISTA 160W X 220 V E-27 | UND | 15 | 0 | 0 |  | 12768 |  | 0
6339 | 0123 | LÂMPADA MISTA 500 W X 220V E-40 | UND | 15 | 0 | 0 |  | 12769 |  | 0
6341 | 0124 | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400W | UND | 20 | 0 | 0 |  | 12770 |  | 0
6283 | 0125 | LENTE INCOLOR PARA MÁSCARA DE SOLDA 51 X 108MM | UND | 5 | 0 | 0 |  | 12771 |  | 0
6291 | 0126 | LIMA CHATA BASTARDA 8 | UND | 5 | 0 | 0 |  | 12772 |  | 0
8461 | 0127 | LINHA EXTERNA ADAPTADOR ¾ | UND | 80 | 0 | 0 |  | 12773 |  | 0
8462 | 0128 | LINHA EXTERNA CAIXA 2X4 | UND | 20 | 0 | 0 |  | 12774 |  | 0
8463 | 0129 | LINHA EXTERNA ELETRODUTO CINZA DE ¾” | un | 40 | 0 | 0 |  | 12775 |  | 0
6740 | 0130 | LUMINÁRIO DE EMERGÊNCIA 30 LEDS | UND | 25 | 0 | 0 |  | 12776 |  | 0
6401 | 0131 | LUVA DE ESGOTO DE 100MM PVC | UND | 10 | 0 | 0 |  | 12777 |  | 0
6402 | 0132 | LUVA DE ESGOTO DE 40MM PVC | UND | 10 | 0 | 0 |  | 12778 |  | 0
6403 | 0133 | LUVA DE ESGOTO DE 50MM PVC | UND | 10 | 0 | 0 |  | 12779 |  | 0
6449 | 0134 | LUVA EM PVC MARROM DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 25X20MM | UND | 10 | 0 | 0 |  | 12780 |  | 0
10798 | 0135 | MANGUEIRA CORRUGADA 3/4 AMARELA PARA PAREDE: CORRUGADA 3/4 AMARELA PARA PAREDE. | METRO | 50 | 0 | 0 |  | 12781 |  | 0
10799 | 0136 | MÁQUINA PARA SOLDA ELÉTRICA COM DISPLAY DIGITAL BIVOLT: Maquina de solda elétrica, deve possuir rodinha para facilitar o transporte, frequência de alimentação: 60Hz. Acompanha: 01 Manual de Instruções 01 Certificado de Garantia Dimensões aproximadas de: (C x L x A): 280 x 115 x 190mm. | UND | 1 | 0 | 0 |  | 12782 |  | 0
10793 | 0137 | MÓDULO 2 TOMADAS BIPOLAR: Módulo 2 Tomadas Bipolar e Terra 10A 2M Branco 250V. | UND | 40 | 0 | 0 |  | 12783 |  | 0
10794 | 0138 | MÓDULO INTERRUPTOR SIMPLES 10A 1 MÓDULO BRANCO: Módulo Interruptor Simples 10A 1 Módulo Branco. | UND | 40 | 0 | 0 |  | 12784 |  | 0
8962 | 0139 | PARAFUSO CABEÇA CHATA 4,0X40MM | UND | 200 | 0 | 0 |  | 12785 |  | 0
9652 | 0140 | PARAFUSO SEXTAVADO DE 1/4'' X 1'': com porca e arruela lisa. | UND | 20 | 0 | 0 |  | 12786 |  | 0
9649 | 0141 | PARAFUSO SEXTAVADO DE 1/4'' X 2'': com porca e arruela lisa. | UND | 20 | 0 | 0 |  | 12787 |  | 0
9650 | 0142 | PARAFUSO SEXTAVADO DE 3/16'' X 2'': com porca e arruela lisa. | UND | 20 | 0 | 0 |  | 12788 |  | 0
9651 | 0143 | PARAFUSO SEXTAVADO DE 3/8'' X 1 1/2: com porca e arruela lisa. | UND | 20 | 0 | 0 |  | 12789 |  | 0
10792 | 0144 | PLACA 4 POSTOS: Placa 4 postos separados branca, altura 111 mm, largura 125 cm, profundidade 9mm PADRÃO ABNT NBR NM 60.884 | UND | 40 | 0 | 0 |  | 12790 |  | 0
10797 | 0145 | PLACA CEGA BRANCA SEM FURO: Cor branca, altura 111 mm, largura 125 cm, profundidade 9mm. PADRÃO ABNT NBR NM 60.884. | UND | 200 | 0 | 0 |  | 12791 |  | 0
10800 | 0146 | PLAFON BRANCO PVC DE PLÁSTICO | UND | 50 | 0 | 0 |  | 12792 |  | 0
9647 | 0147 | PLUG MACHO DE 2 POLOS / 10A | UND | 30 | 0 | 0 |  | 12793 |  | 0
9648 | 0148 | PLUG MACHO DE 2 POLOS / 20A | UND | 15 | 0 | 0 |  | 12794 |  | 0
6311 | 0149 | PLUG RJ 45 | UND | 50 | 0 | 0 |  | 12795 |  | 0
6316 | 0150 | PROJETOR QUADRADO 400W REFERÊNCIA 4-40 PJC 400 | UND | 50 | 0 | 0 |  | 12796 |  | 0
6320 | 0151 | QUADRO DISTRIBUIÇÃO 12/16 EMBUTIDO COM BARRAMENTO TERRA E NEUTRO | UND | 5 | 0 | 0 |  | 12797 |  | 0
10796 | 0152 | RALO GRELHA 10X10 INOX INOXIDAVEL QUADRADO C/FIXADOR E ABRE FECHA FACIL: Ralo grelha 15x15 inox quadrado c/fixador e abre fecha fácil. | UND | 40 | 0 | 0 |  | 12798 |  | 0
10795 | 0153 | RALO GRELHA 15X15 INOX INOXIDAVEL QUADRADO C/FIXADOR E ABRE FECHA FACIL: Ralo grelha 15x15 inox quadrado c/fixador e abre fecha fácil. | UND | 40 | 0 | 0 |  | 12799 |  | 0
6337 | 0154 | RECEPTÁCULO DE LOUÇA E-40 | UND | 50 | 0 | 0 |  | 12800 |  | 0
6338 | 0155 | RECEPTÁCULO PARA LÂMPADA E-27 | UND | 50 | 0 | 0 |  | 12801 |  | 0
9645 | 0156 | REFLETOR DE LED 200W / 110V | UND | 10 | 0 | 0 |  | 12802 |  | 0
9644 | 0157 | REFLETOR DE LED 200W / 200V | UND | 60 | 0 | 0 |  | 12803 |  | 0
6194 | 0158 | RELE DE NÍVEL | UND | 15 | 0 | 0 |  | 12804 |  | 0
8969 | 0159 | RELE DE TEMPO: Mod.RTC 3E W18918 Edc 15 segundos | UND | 5 | 0 | 0 |  | 12805 |  | 0
8970 | 0160 | RELE FALTA DE FASE: Mod. RPS.FF. 220V | UND | 5 | 0 | 0 |  | 12806 |  | 0
6196 | 0161 | RELE FOTOELETRICO 220V PARA BASE | UND | 15 | 0 | 0 |  | 12807 |  | 0
8971 | 0162 | RELE SOBRE-CARGA RW 67-2D3 -VO57 40-57A | UND | 5 | 0 | 0 |  | 12808 |  | 0
8972 | 0163 | RELE TÉRMICO JRS2 10-16A 1NA + 1NF | UND | 5 | 0 | 0 |  | 12809 |  | 0
8339 | 0164 | RESISTÊNCIA KL MODELO 330E: Resistência para máquina de secar roupa, 220W, 2,5KW, C771660616, Nº Série 2593. | UND | 27 | 0 | 0 |  | 12810 |  | 0
9646 | 0165 | SERRA MÁRMORE DE 4 3/8” (110 MM), FÁCIL ACESSO À ESCOVA DE CARVÃO PARA SUBSTITUIÇÃO; GATILHO “LOCK OFF” PARA SEGURANÇA; AJUSTE DE PROFUNDIDADE DE CORTE; ROLAMENTADA; VOLTAGEM 127V; POTÊNCIA MÍNIMA DE 1.200 W; DIÂMETRO DE DISCO DE NO MÍNIMO 110 MM.: | UND | 3 | 0 | 0 |  | 12811 |  | 0
8968 | 0166 | SOLDA DE ESTANHO: Carretel de fio de estanho, com espessura do fio:1 mm, apresentação em rolo com 250g. | UND | 5 | 0 | 0 |  | 12812 |  | 0
6208 | 0167 | TEMPORIZADOR DIGITAL 220V | UND | 15 | 0 | 0 |  | 12813 |  | 0
8964 | 0168 | TIMER BIVOLT 110-240V: Timer com10 programas on-off, NA+NF 25/240V (ACI). | UND | 5 | 0 | 0 |  | 12814 |  | 0
6226 | 0169 | TOMADA DUPLA EMBUTIR COM 3 PINOS 10 AMPERES COM PLACA | UND | 40 | 0 | 0 |  | 12815 |  | 0
6227 | 0170 | TOMADA EMBUTIR COM 3 PINOS 10 AMPERES COM PLACA | UND | 40 | 0 | 0 |  | 12816 |  | 0
6228 | 0171 | TOMADA EMBUTIR COM 3 PINOS 20 AMPERES COM PLACA | UND | 40 | 0 | 0 |  | 12817 |  | 0
6229 | 0172 | TOMADA EMBUTIR PARA TELEFONE | UND | 40 | 0 | 0 |  | 12818 |  | 0
6254 | 0173 | TOMADA EXTERNA 2P+T | UND | 50 | 0 | 0 |  | 12819 |  | 0
6225 | 0174 | TOMADA RJ 45 | UND | 50 | 0 | 0 |  | 12820 |  | 0
[5 empty] | Valor Total R$ | 0
| Validade da Proposta: |  | digite aqui a validade da proposta em Dias (Mínimo de 60 dias)
Digite aqui Local e Data
Declaro que nos preços propostos encontra-se incluídos além do lucro, todos os custos necessários para cumprimento do objeto desta licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o fornecimento do objeto, não cabendo à Municipalidade, nenhum custo adicional. Declaro que estou de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos.
Assinatura e Carimbo da Empresa
(Digite aqui)