## Itens
HOSPITAL REGIONAL DE BOCAIUVA DR. GIL ALVES
PROPOSTA COMERCIAL
Empresa/Nome:
Endereço:
CNPJ/CPF:
Telefone(s):
| Nº Processo: | 0007/0005
| Tipo Licitação: | Menor Preço
| Balizamento: | Por Lote
| Modalidade: | Pregão Presencial
| Data Abertura: | 11/04/2022 09:30:00
| Objeto: | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TUBOS DE COLETA DE SANGUE, REAGENTES LABORATORIAIS, CONTROLES E CALIBRADORES COM COMODATO DE ANALISADORES DE: GASOMETRIA, BIOQUÍMICO, ÍONS, COAGULAÇÃO, POINT OFCARE TOTALMENTE AUTOMATIZADOS, E ANALISADOR QUÍMICO SEMI AUTOMÁTICO PARA URINA, APARELHOS NOVOS E COMPLETOS, INCLUINDO MANUTENÇÃO E TREINAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GIL ALVES DE BOCAIUVA-MG.
Favor preencher somente a coluna de Valor Unitário e a coluna de marca, as colunas de amarelo claro.
CodItem | Item | Descrição | UND | Qtde | Valor Unitário | Subtotal | Marca | Nº Lote | Lote | Sub Total Lote
9226 | 0001 | REAGENTE SOLUÇÃO DETERGENTE ESPECÍFICO PARA DESCONTAMINAÇÃO PREVENTIVA EM APARELHO HEMATOLÓGICO - 1L: Detergente Enzimático Frasco com 1L ***Compatível com o Hemacouter SL Vittra | FR | 50 | 0 | 0 |  | 10493 | LOTE 1 - REAGENTES HEMACOUTER SL VITTRA
9231 | 0002 | REAGENTE SOLUÇÃO DILUENTE PARA CONTAGEM E DIFERENCIAÇÃO DE CÉLULAS SANGUÍNEAS EM APARELHO HEMATOLÓGICO - 20L: Solução diluente Galão com 20L ***Compatível com o Hemacouter SL Vittra | GALÃO | 100 | 0 | 0 |  | 10493 | LOTE 1 - REAGENTES HEMACOUTER SL VITTRA
9221 | 0003 | REAGENTE SOLUÇÃO HEMOLISANTE PARA HEMÁCIAS SEM CIANETO, PARA USO EM CONTADOR HEMATOLÓGICO - 0,5L: Solução hemolisante para hemácias livre de Cianeto Frasco com 0,5L ***Compatível com o Hemacouter SL Vittra | FR | 50 | 0 | 0 |  | 10493 | LOTE 1 - REAGENTES HEMACOUTER SL VITTRA
9877 | 0004 | SOLUÇÃO DESPROTEINIZANTE PARA USO EM CONTADOR HEMATOLÓGICO: Reagente solução agente oxidante diluído, para desproteinização de aberturas e sistemas hidráulicos em equipamentos hematológicos. Frasco com 0,5L ***Compatível com o Hemacouter SL Vittra | FR | 12 | 0 | 0 |  | 10493 | LOTE 1 - REAGENTES HEMACOUTER SL VITTRA
9223 | 0005 | SOLUÇÃO HEMOLISANTE DIFERENCIAL, SEM CIANETO, PARA USO EM CONTADOR HEMATOLÓGICO- 0,5L: Reagente solução hemolisante diferencial livre de Cianeto. Frasco com 0,5L ***Compatível com o Hemacouter SL Vittra | FR | 100 | 0 | 0 |  | 10493 | LOTE 1 - REAGENTES HEMACOUTER SL VITTRA | 0
9884 | 0001 | ESTANTE VHS: Para testes de Velocidade de Hemossedimentação Sanguínea, compatível com o Método de Westergreen. Capacidade para 10 amostras. Graduada: 0 a 140 mm. Confeccionada em plástico ABS, resistente, com base em aço inoxidável. Reutilizável, lavável e de simples operação. Para utilização de tubos VHS 1,6 ml. ***Marca compatível com o ítem Tubo à vácuo 13 x 75mm para VHS em vidro com citrato de sódio (tampa preta) do Lote Tubos Para Coleta | UND | 4 | 0 | 0 |  | 10494 | LOTE 2 - TUBOS PARA COLETA DE SANGUE
8198 | 0002 | TUBO A VÁCUO 13X75MM COM CITRATO TAMPA AZUL: 5 mL; Em plástico (polipropileno) contendo citrato de sódio Embalagem: 100 tubos Parede Dupla | CX | 80 | 0 | 0 |  | 10494 | LOTE 2 - TUBOS PARA COLETA DE SANGUE
8199 | 0003 | TUBO A VÁCUO 13X75MM COM EDTA TAMPA ROXA: Tubo de 5ml, material plástico (polipropileno), contendo EDTA k2. Embalagem caixa com 100 tubos. | CX | 220 | 0 | 0 |  | 10494 | LOTE 2 - TUBOS PARA COLETA DE SANGUE
8194 | 0004 | TUBO A VÁCUO 13X75MM COM FLUORETO TAMPA CINZA: 5 mL; Em plástico (polipropileno) Contendo fluoreto Embalagem: 100 tubos | CX | 12 | 0 | 0 |  | 10494 | LOTE 2 - TUBOS PARA COLETA DE SANGUE
8195 | 0005 | TUBO A VÁCUO 13X75MM COM HEPARINA TAMPA VERDE: 5 mL; Em plástico (polipropileno) Contendo heparina sódica Embalagem: 100 tubos | CX | 12 | 0 | 0 |  | 10494 | LOTE 2 - TUBOS PARA COLETA DE SANGUE
9869 | 0006 | TUBO A VÁCUO 13X75MM PARA VHS EM VIDRO COM CITRATO DE SÓDIO (TAMPA PRETA): 1,6 mL; Em vidro, transparente, incolor, contendo solução tamponada de citrato de sódio 3,8%. Tampa de borracha autovedante, na cor preta universalmente padronizada. Embalagem: 100 tubos ***Marca compatível com o ítem08 deste lote | CX | 12 | 0 | 0 |  | 10494 | LOTE 2 - TUBOS PARA COLETA DE SANGUE
5567 | 0007 | TUBO PARA COLETA SEM VÁCUO 13X75MM COM GEL SEPARADOR (TAMPA AMARELA): 5 ml Em plástico (polipropileno) Gel separador + ativador de coágulo. ***Embalagem caixa com 100 tubos | CX | 200 | 0 | 0 |  | 10494 | LOTE 2 - TUBOS PARA COLETA DE SANGUE
9232 | 0008 | TUBO SEM VÁCUO 13X75MM PARA TRANSPORTE DE AMOSTRA TAMPA BRANCA: 5 mL; Em plástico (polipropileno) Sem anticoagulante, seco. Tampa de pressão, sem rosca Embalagem: 100 tubos | CX | 10 | 0 | 0 |  | 10494 | LOTE 2 - TUBOS PARA COLETA DE SANGUE | 0
8745 | 0001 | GASOMETRIA AMPLIADA: Com fornecimento de equipamento em comodato. | TESTE | 10000 | 0 | 0 |  | 10495 | LOTE 3 - TESTES PARA GASOMETRIA COM EQUIP. EM COMODATO | 0
8746 | 0001 | ACIDO URICO | TESTE | 3000 | 0 | 0 |  | 10496 | LOTE 4 - TESTES PARA BIOQUÍMICA COM EQUIP. EM COMODATO
8747 | 0002 | ALBUMINA | TESTE | 2000 | 0 | 0 |  | 10496 | LOTE 4 - TESTES PARA BIOQUÍMICA COM EQUIP. EM COMODATO
9220 | 0003 | ALBUMINA NA URINA/LCL | TESTE | 1000 | 0 | 0 |  | 10496 | LOTE 4 - TESTES PARA BIOQUÍMICA COM EQUIP. EM COMODATO
8781 | 0004 | ALFA 1 GLICOPROTEÍNA ÁCIDA | TESTE | 1000 | 0 | 0 |  | 10496 | LOTE 4 - TESTES PARA BIOQUÍMICA COM EQUIP. EM COMODATO
8748 | 0005 | ALFA AMILASE | TESTE | 6000 | 0 | 0 |  | 10496 | LOTE 4 - TESTES PARA BIOQUÍMICA COM EQUIP. EM COMODATO
8771 | 0006 | ASO | TESTE | 2000 | 0 | 0 |  | 10496 | LOTE 4 - TESTES PARA BIOQUÍMICA COM EQUIP. EM COMODATO
8750 | 0007 | BILIRRUBINA DIRETA | TESTE | 6000 | 0 | 0 |  | 10496 | LOTE 4 - TESTES PARA BIOQUÍMICA COM EQUIP. EM COMODATO
8749 | 0008 | BILIRRUBINA TOTAL | TESTE | 6000 | 0 | 0 |  | 10496 | LOTE 4 - TESTES PARA BIOQUÍMICA COM EQUIP. EM COMODATO
9901 | 0009 | CALCIO ARSEZANATO | TESTE | 1200 | 0 | 0 |  | 10496 | LOTE 4 - TESTES PARA BIOQUÍMICA COM EQUIP. EM COMODATO
8752 | 0010 | CK-MB DS | TESTE | 4000 | 0 | 0 |  | 10496 | LOTE 4 - TESTES PARA BIOQUÍMICA COM EQUIP. EM COMODATO
8751 | 0011 | CK-NAC | TESTE | 4000 | 0 | 0 |  | 10496 | LOTE 4 - TESTES PARA BIOQUÍMICA COM EQUIP. EM COMODATO
8770 | 0012 | CLORETO COLORIMÉTRICO | TESTE | 1000 | 0 | 0 |  | 10496 | LOTE 4 - TESTES PARA BIOQUÍMICA COM EQUIP. EM COMODATO
8753 | 0013 | COLESTEROL | TESTE | 2000 | 0 | 0 |  | 10496 | LOTE 4 - TESTES PARA BIOQUÍMICA COM EQUIP. EM COMODATO
9902 | 0014 | COLINESTERASE | TESTE | 1000 | 0 | 0 |  | 10496 | LOTE 4 - TESTES PARA BIOQUÍMICA COM EQUIP. EM COMODATO
8755 | 0015 | CREATININA ENZIMÁTICA | TESTE | 12000 | 0 | 0 |  | 10496 | LOTE 4 - TESTES PARA BIOQUÍMICA COM EQUIP. EM COMODATO
9219 | 0016 | FERRITINA | TESTE | 1200 | 0 | 0 |  | 10496 | LOTE 4 - TESTES PARA BIOQUÍMICA COM EQUIP. EM COMODATO
8756 | 0017 | FERRO | TESTE | 1200 | 0 | 0 |  | 10496 | LOTE 4 - TESTES PARA BIOQUÍMICA COM EQUIP. EM COMODATO
8757 | 0018 | FOSFATASE ALCALINA | TESTE | 3000 | 0 | 0 |  | 10496 | LOTE 4 - TESTES PARA BIOQUÍMICA COM EQUIP. EM COMODATO
8758 | 0019 | FOSFATO | TESTE | 1200 | 0 | 0 |  | 10496 | LOTE 4 - TESTES PARA BIOQUÍMICA COM EQUIP. EM COMODATO
8780 | 0020 | FR | TESTE | 2000 | 0 | 0 |  | 10496 | LOTE 4 - TESTES PARA BIOQUÍMICA COM EQUIP. EM COMODATO
8759 | 0021 | GAMA-GT | TESTE | 4000 | 0 | 0 |  | 10496 | LOTE 4 - TESTES PARA BIOQUÍMICA COM EQUIP. EM COMODATO
10204 | 0022 | GLICOSE | TESTE | 6000 | 0 | 0 |  | 10496 | LOTE 4 - TESTES PARA BIOQUÍMICA COM EQUIP. EM COMODATO
8761 | 0023 | GOT (ASAT) | TESTE | 6000 | 0 | 0 |  | 10496 | LOTE 4 - TESTES PARA BIOQUÍMICA COM EQUIP. EM COMODATO
8762 | 0024 | GPT (ALAT) | TESTE | 6000 | 0 | 0 |  | 10496 | LOTE 4 - TESTES PARA BIOQUÍMICA COM EQUIP. EM COMODATO
8782 | 0025 | HBA1C | TESTE | 1500 | 0 | 0 |  | 10496 | LOTE 4 - TESTES PARA BIOQUÍMICA COM EQUIP. EM COMODATO
8754 | 0026 | HDL | TESTE | 2000 | 0 | 0 |  | 10496 | LOTE 4 - TESTES PARA BIOQUÍMICA COM EQUIP. EM COMODATO
8763 | 0027 | LDH | TESTE | 2000 | 0 | 0 |  | 10496 | LOTE 4 - TESTES PARA BIOQUÍMICA COM EQUIP. EM COMODATO
8764 | 0028 | LIPASE | TESTE | 3000 | 0 | 0 |  | 10496 | LOTE 4 - TESTES PARA BIOQUÍMICA COM EQUIP. EM COMODATO
8765 | 0029 | MAGNESIO | TESTE | 1200 | 0 | 0 |  | 10496 | LOTE 4 - TESTES PARA BIOQUÍMICA COM EQUIP. EM COMODATO
1468 | 0030 | PCR | TESTE | 10000 | 0 | 0 |  | 10496 | LOTE 4 - TESTES PARA BIOQUÍMICA COM EQUIP. EM COMODATO
8769 | 0031 | PROTEINA NA URINA | TESTE | 3000 | 0 | 0 |  | 10496 | LOTE 4 - TESTES PARA BIOQUÍMICA COM EQUIP. EM COMODATO
8766 | 0032 | PROTEINA TOTAL | TESTE | 2000 | 0 | 0 |  | 10496 | LOTE 4 - TESTES PARA BIOQUÍMICA COM EQUIP. EM COMODATO
9904 | 0033 | TRANSFERRINA | TESTE | 1200 | 0 | 0 |  | 10496 | LOTE 4 - TESTES PARA BIOQUÍMICA COM EQUIP. EM COMODATO
8767 | 0034 | TRIGLICERIDES | TESTE | 2000 | 0 | 0 |  | 10496 | LOTE 4 - TESTES PARA BIOQUÍMICA COM EQUIP. EM COMODATO
9903 | 0035 | UIBC | TESTE | 1200 | 0 | 0 |  | 10496 | LOTE 4 - TESTES PARA BIOQUÍMICA COM EQUIP. EM COMODATO
8768 | 0036 | UREIA | TESTE | 12000 | 0 | 0 |  | 10496 | LOTE 4 - TESTES PARA BIOQUÍMICA COM EQUIP. EM COMODATO | 0
8783 | 0001 | SÓDIO/POTÁSSIO/CLORO/CÁLCIO/ PH | TESTE | 7000 | 0 | 0 |  | 10497 | LOTE 5 - TESTES PARA ÍONS COM EQUIP. EM COMODATO | 0
9233 | 0001 | FIBRINOGÊNIO | TESTE | 1000 | 0 | 0 |  | 10498 | LOTE 6 - TESTES PARA COAGULAÇÃO COM EQUIP. EM COMODATO
8784 | 0002 | TP | TESTE | 4000 | 0 | 0 |  | 10498 | LOTE 6 - TESTES PARA COAGULAÇÃO COM EQUIP. EM COMODATO
8785 | 0003 | TTPa | TESTE | 4000 | 0 | 0 |  | 10498 | LOTE 6 - TESTES PARA COAGULAÇÃO COM EQUIP. EM COMODATO | 0
9234 | 0001 | BETA HCG | TESTE | 1000 | 0 | 0 |  | 10499 | LOTE 7 - TESTES PARA POINT OF CARE COM EQUIP. EM COMODATO
9235 | 0002 | CK- MB | TESTE | 4000 | 0 | 0 |  | 10499 | LOTE 7 - TESTES PARA POINT OF CARE COM EQUIP. EM COMODATO
10364 | 0003 | COVID-19 ANTIGENO: COM EQUIPAMENTO POINT OF CARE EM COMODATO. | TESTE | 1500 | 0 | 0 |  | 10499 | LOTE 7 - TESTES PARA POINT OF CARE COM EQUIP. EM COMODATO
9236 | 0004 | COVID-19 IGG/IGM | TESTE | 1000 | 0 | 0 |  | 10499 | LOTE 7 - TESTES PARA POINT OF CARE COM EQUIP. EM COMODATO
9237 | 0005 | DÍMERO D | TESTE | 3000 | 0 | 0 |  | 10499 | LOTE 7 - TESTES PARA POINT OF CARE COM EQUIP. EM COMODATO
9238 | 0006 | MIOGLOBINA | TESTE | 2000 | 0 | 0 |  | 10499 | LOTE 7 - TESTES PARA POINT OF CARE COM EQUIP. EM COMODATO
10211 | 0007 | TROPONINA I (ALTA SENSIBILIDADE): | TESTE | 4000 | 0 | 0 |  | 10499 | LOTE 7 - TESTES PARA POINT OF CARE COM EQUIP. EM COMODATO | 0
9240 | 0001 | TIRAS PARA DETECÇÃO QUÍMICA DE URINA - 11 PARÂMETROS | TESTE | 8000 | 0 | 0 |  | 10500 | LOTE 8 - TESTES PARA ANALISADOR QUÍMICO SEMIAUTOMÁTICO DE URINA COM EQUIP. EM COMODATO | 0
8150 | 0001 | ANTICOAGULANTE CITRATO DE SÓDIO: Reagente tipo anticoagulante composto por citrato de sódio. Frasco com 200ml. | FR | 5 | 0 | 0 |  | 10501 | LOTE 9 - ANTICOAGULANTES
8151 | 0002 | ANTICOAGULANTE EDTA: Reagente tipo anticoagulante composto por EDTA. Frasco com 200ml. | FR | 10 | 0 | 0 |  | 10501 | LOTE 9 - ANTICOAGULANTES
8152 | 0003 | ANTICOAGULANTE FLUORETO: Reagente tipo anticoagulante composto por Fluoreto. Frasco com 200ml. | FR | 10 | 0 | 0 |  | 10501 | LOTE 9 - ANTICOAGULANTES | 0
8186 | 0001 | AZUL DE CRESIL BRILHANTE: Produto em concentração 1% para coloração de reticulócitos em esfregaços de sangue periférico. Frasco de 100ml | FR | 5 | 0 | 0 |  | 10530 | LOTE 10 - CORANTES
8182 | 0002 | CONJUNTO PARA COLORAÇÃO DE GRAM: Sistema de soluções utilizadas na técnica de coloração microbiológica de GRAM para diferenciar as células Gram positivas das Gram negativas. O kit é composto pelos corantes Violeta de Genciana, Lugol, Descorante de Gram (álcool- acetona) e Fucsina diluída. Kit contendo 4 frascos de 500 ml. | KIT | 12 | 0 | 0 |  | 10530 | LOTE 10 - CORANTES
8184 | 0003 | MAY GRUNWALD 500ML: O kit é composto por dois corantes: May Grunwald que é a solução a 0,2% de corante May Grunwald em mistura de metanol absoluto e o Giemsa, solução a 0,6 % de corante de Giemsa em mistura de metanol absoluto e glicerol puro. Corantes utilizados para coloração de células sanguíneas em esfregaços de sangue periférico, de medula ou de outra natureza. Kit ou de outra natureza .kit contendo frascos de 500ml . | KIT | 24 | 0 | 0 |  | 10530 | LOTE 10 - CORANTES
8185 | 0004 | PANÓTICO: O kit é composto por três corantes: Rápido 1: agente fixador, Rápido 2: solução corante de hemácias e o Rápido 3: solução Corante de Leucócitos e plaquetas. São utilizados em técnica hematológica para evidenciar a morfologia das células sanguíneas. Informações gerais: kit contendo 3 frascos de 500 ml cada. | KIT | 24 | 0 | 0 |  | 10530 | LOTE 10 - CORANTES | 0
8187 | 0001 | REAGENTE SOROCLONE ANTI – A 10ML: Reagente utilizado para a classificação do sangue dentro dos grupos conhecidos, como o sistema ABO. ***Mesma marca do Soro Controle B, AB, D e Controle de RH. Volume: 10mL | FR | 40 | 0 | 0 |  | 10531 | LOTE 11 - SOROCLONES
4781 | 0002 | REAGENTE SOROCLONE ANTI - AB 10 ML: Reagente utilizado para a classificação do sangue dentro dos grupos conhecidos, como o sistema ABO. ***Mesma marca do Soro Controle A, B, D e Controle de RH. Volume: 10mL | FR | 40 | 0 | 0 |  | 10531 | LOTE 11 - SOROCLONES
4782 | 0003 | REAGENTE SOROCLONE ANTI - B 10 ML: Reagente utilizado para a classificação do sangue dentro dos grupos conhecidos, como o sistema ABO. ***Mesma marca do Soro Controle A, AB, D e Controle de RH. Volume: 10mL | FR | 40 | 0 | 0 |  | 10531 | LOTE 11 - SOROCLONES
4783 | 0004 | REAGENTE SOROCLONE ANTI - D 10 ML: Reagente utilizado para a classificação do sangue dentro dos grupos conhecidos, como o sistema ABO. ***Mesma marca do Soro Controle A, B, AB e Controle de RH. Volume: 10mL | FR | 60 | 0 | 0 |  | 10531 | LOTE 11 - SOROCLONES
4784 | 0005 | REAGENTE SOROCLONE CONTROLE DE RH - 10ML: Reagente utilizado para a classificação do Fator Rh do sangue dentro dos grupos conhecidos, como o sistema ABO. ***Mesma marca do Soro Controle A, B, AB e D. Volume: 10mL | FR | 60 | 0 | 0 |  | 10531 | LOTE 11 - SOROCLONES | 0
9870 | 0001 | PIPETA DE WESTERGREEN EM VIDRO: Pipeta de sedimentação sanguínea (Segundo WESTERGREEN) Pipeta fabricada em vidro; Tamanho de 300mm de comprimento; Graduada de 0 a 200mm em incrementos de 1mm. Caixa com 10 unidades. | CX | 10 | 0 | 0 |  | 10532 | LOTE 12 - PIPETAS DE WESTERGREEN | 0
8140 | 0001 | PONTEIRA TIPO UNIVERSAL AMARELA DE 0 A 200µL: Fabricadas em polipropileno (PP) de alta densidade. Compatíveis com diversas marcas de micropipetas. Oferecem maior precisão nos resultados. Não contém filtro de barreira. Volume: 200µL Apresentação: Pacote com 1000 peças | PCT | 60 | 0 | 0 |  | 10533 | LOTE 13 - PONTEIRAS
4806 | 0002 | PONTEIRA TIPO UNIVERSAL AZUL VOL DE 200 A 1000µL: Fabricadas em polipropileno (PP) de alta densidade. Ponteira universal descartável para uso com micropipetas de diversas marcas com volumes variáveis. Ponteiras de encaixe universal são designadas para encaixar em uma grande variedade de micropipetas mono e multicanal. Volume: 1000µL. Apresentação: Pacote com 1000 peças | PCT | 40 | 0 | 0 |  | 10533 | LOTE 13 - PONTEIRAS | 0
4819 | 0001 | TAMPA PARA TUBO DE ENSAIO 12MMX75MM: Tampa tipo flecha com encaixe por pressão hermético, dimensões 12mmx75mm, moldada em polipropileno (PP). Embalagem pacote com 1000 unidades. | PCT | 5 | 0 | 0 |  | 10534 | LOTE 14 - TUBOS PARA ROTINA
5361 | 0002 | TUBOS CÔNICOS PARA CENTRÍFUGA 10X110MM: 15 ml Fabricado em polipropileno (PP), resistente à autoclavagem a 121ºC por até 10 minutos. Tampa rosqueável em polietileno. Graduado, com superfície para marcação de amostras. Fundo cônico. Estéril. Embalagem: 100 unidades. | PCT | 5 | 0 | 0 |  | 10534 | LOTE 14 - TUBOS PARA ROTINA
10223 | 0003 | TUBOS DE PLÁSTICO 12X75MM TRANSPARENTE: 5 mL Ideais para armazenamento de material biológico e ensaios bioquímicos. Fabricados em polipropileno; Fundo redondo; Cor transparente. Pacote com 500 tubos. | PCT | 20 | 0 | 0 |  | 10534 | LOTE 14 - TUBOS PARA ROTINA
9871 | 0004 | TUBOS DE PLÁSTICO PARA CONGELAMENTO 1,8 A 2,0ML: Deverá conter tampa com rosca externa e anel de vedação. Graduado, com superfície para marcação de amostras. Fundo cônico autossustentável. Suportar baixas temperaturas de armazenamento. Capacidade entre 1,8 e 2 ml (1800 μl) Embalagem com 500 unidades. | PCT | 10 | 0 | 0 |  | 10534 | LOTE 14 - TUBOS PARA ROTINA
9872 | 0005 | TUBOS DE PLÁSTICO PARA CONGELAMENTO ÂMBAR 1,8 A 2,0ML: Deverá conter tampa com rosca externa e anel de vedação. Graduado, com superfície para marcação de amostras. Fundo cônico autossustentável. Suportar baixas temperaturas de armazenamento. Cor âmbar. Capacidade entre 1,8 e 2 ml. Embalagem com 500 unidades. | PCT | 10 | 0 | 0 |  | 10534 | LOTE 14 - TUBOS PARA ROTINA
9873 | 0006 | TUBOS DE PLÁSTICO TRANSPARENTE 1,5 mL: Deverá conter tampa para vedação, graduado, com fundo cônico. Modelo eppendorf/ flaconete. Capacidade para 1,5 ml (1500 μl) Embalagem com 500 unidades transparentes. | PCT | 10 | 0 | 0 |  | 10534 | LOTE 14 - TUBOS PARA ROTINA
1559 | 0007 | TUBOS DE VIDRO 13X100MM: Confeccionados em vidro borossilicato. Altamente resistente ao calor e a reações químicas. Formato cilíndrico e fundo redondo. Modelo: 13 mm x 100 mm – sem tampa. Caixa com 1000 unidades. | CX | 10 | 0 | 0 |  | 10534 | LOTE 14 - TUBOS PARA ROTINA | 0
10224 | 0001 | VDRL - SÍFILIS: Reagente com mínimo 6 mL Com controle positivo e negativo Metodologia: Floculação. Material: Soro e Líquor. Suspensão líquida pronta para uso Tempo de reação: 5 minutos. | KIT | 30 | 0 | 0 |  | 10535 | LOTE 15 - VDRL - SÍFILIS | 0
10225 | 0001 | LÂMINA PARA MICROSCOPIA COM PONTA FOSCA: Lamina 26 x 76 mm fosca lapidada para esfregações e microscopias diversas. Uso em laboratório. Apresentação: Caixa com 50 unidades. | CX | 50 | 0 | 0 |  | 10536 | LOTE 16 - MICROSCOPIA
3007 | 0002 | LAMÍNULAS PARA MICROSCOPIA 22X22MM: Possuem a espessura de 13 a 16 mm. Área de 22x22mm. Embalagens contendo 10 caixas menores com 100 unid em cada. Total: 1000 lamínulas por embalagem. | CX | 10 | 0 | 0 |  | 10536 | LOTE 16 - MICROSCOPIA | 0
10229 | 0001 | MICROPIPETAS MONOCANAL DE VOLUME FIXO 1000µL.: Corpo em ABS, base em PP e pistão em aço inox; - Visor de volume com 3 dígitos; - Ejetor lateral de ponteiras; - Parte inferior (cone) autoclavável: (121°C, 15psi, 20min). Compatível com a maioria das marcas de ponteiras disponíveis no mercado. Cada caixa deve conter: - 01 Micropipeta Monocanal; - 01 Chave de ajuste; - 01 Manual de instruções; - 01 Certificado de qualidade e calibração. | UND | 10 | 0 | 0 |  | 10537 | LOTE 17 - MICROPIPETAS
10227 | 0002 | MICROPIPETAS MONOCANAL DE VOLUME FIXO 100µL.: Corpo em ABS, base em PP e pistão em aço inox; - Visor de volume com 3 dígitos; - Ejetor lateral de ponteiras; - Parte inferior (cone) autoclavável: (121°C, 15psi, 20min). Compatível com a maioria das marcas de ponteiras disponíveis no mercado. Cada caixa deve conter: - 01 Micropipeta Monocanal; - 01 Chave de ajuste; - 01 Manual de instruções; - 01 Certificado de qualidade e calibração. | UND | 20 | 0 | 0 |  | 10537 | LOTE 17 - MICROPIPETAS
8729 | 0003 | MICROPIPETAS MONOCANAL DE VOLUME FIXO 10µL: Corpo em ABS, base em PP e pistão em aço inox; - Visor de volume com 3 dígitos; - Ejetor lateral de ponteiras; - Parte inferior (cone) autoclavável: (121°C, 15psi, 20min). Compatível com a maioria das marcas de ponteiras disponíveis no mercado. Cada caixa deve conter: - 01 Micropipeta Monocanal; - 01 Chave de ajuste; - 01 Manual de instruções; - 01 Certificado de qualidade e calibração. | UND | 12 | 0 | 0 |  | 10537 | LOTE 17 - MICROPIPETAS
8730 | 0004 | MICROPIPETAS MONOCANAL DE VOLUME FIXO 20µL: Corpo em ABS, base em PP e pistão em aço inox; - Visor de volume com 3 dígitos; - Ejetor lateral de ponteiras; - Parte inferior (cone) autoclavável: (121°C, 15psi, 20min). Compatível com a maioria das marcas de ponteiras disponíveis no mercado. Cada caixa deve conter: - 01 Micropipeta Monocanal; - 01 Chave de ajuste; - 01 Manual de instruções; - 01 Certificado de qualidade e calibração. | UND | 15 | 0 | 0 |  | 10537 | LOTE 17 - MICROPIPETAS
10228 | 0005 | MICROPIPETAS MONOCANAL DE VOLUME FIXO 500µL.: Corpo em ABS, base em PP e pistão em aço inox; - Visor de volume com 3 dígitos; - Ejetor lateral de ponteiras; - Parte inferior (cone) autoclavável: (121°C, 15psi, 20min). Compatível com a maioria das marcas de ponteiras disponíveis no mercado. Cada caixa deve conter: - 01 Micropipeta Monocanal; - 01 Chave de ajuste; - 01 Manual de instruções; - 01 Certificado de qualidade e calibração. | UND | 10 | 0 | 0 |  | 10537 | LOTE 17 - MICROPIPETAS
8732 | 0006 | MICROPIPETAS MONOCANAL DE VOLUME FIXO 50µL: Corpo em ABS, base em PP e pistão em aço inox; - Visor de volume com 3 dígitos; - Ejetor lateral de ponteiras; - Parte inferior (cone) autoclavável: (121°C, 15psi, 20min). Compatível com a maioria das marcas de ponteiras disponíveis no mercado. Cada caixa deve conter: - 01 Micropipeta Monocanal; - 01 Chave de ajuste; - 01 Manual de instruções; - 01 Certificado de qualidade e calibração. | UND | 20 | 0 | 0 |  | 10537 | LOTE 17 - MICROPIPETAS
10232 | 0007 | MICROPIPETAS MONOCANAL DE VOLUME VARIÁVEL 1000 A 5000µL.: Corpo em ABS, base em PP e pistão em aço inox; - Visor de volume com 3 dígitos; - Ejetor lateral de ponteiras; - Parte inferior (cone) autoclavável: (121°C, 15psi, 20min). Compatível com a maioria das marcas de ponteiras disponíveis no mercado. Cada caixa deve conter: - 01 Micropipeta Monocanal; - 01 Chave de ajuste; - 01 Manual de instruções; - 01 Certificado de qualidade e calibração. | UND | 5 | 0 | 0 |  | 10537 | LOTE 17 - MICROPIPETAS
10230 | 0008 | MICROPIPETAS MONOCANAL DE VOLUME VARIÁVEL 100 A1000µL: Corpo em ABS, base em PP e pistão em aço inox; - Visor de volume com 3 dígitos; - Ejetor lateral de ponteiras; - Parte inferior (cone) autoclavável: (121°C, 15psi, 20min). Compatível com a maioria das marcas de ponteiras disponíveis no mercado. Cada caixa deve conter: - 01 Micropipeta Monocanal; - 01 Chave de ajuste; - 01 Manual de instruções; - 01 Certificado de qualidade e calibração. | UND | 10 | 0 | 0 |  | 10537 | LOTE 17 - MICROPIPETAS
10231 | 0009 | MICROPIPETAS MONOCANAL DE VOLUME VARIÁVEL 200 A 1000µL.: Corpo em ABS, base em PP e pistão em aço inox; - Visor de volume com 3 dígitos; - Ejetor lateral de ponteiras; - Parte inferior (cone) autoclavável: (121°C, 15psi, 20min). Compatível com a maioria das marcas de ponteiras disponíveis no mercado. Cada caixa deve conter: - 01 Micropipeta Monocanal; - 01 Chave de ajuste; - 01 Manual de instruções; - 01 Certificado de qualidade e calibração. | UND | 10 | 0 | 0 |  | 10537 | LOTE 17 - MICROPIPETAS | 0
9241 | 0001 | BETA HCG TESTE RÁPIDO: Reagente Tiras reativas Método: Imunocromatografia. Finalidade: Determinação qualitativa do hCG. Amostra: Soro, Urina. Monoreagente – Tira reativa Pronta para Uso. Estabilidade do Reagente: Até a data de validade do kit. Tempo de Reação: 5 minutos à temperatura ambiente. Sensibilidade: 25 mUI/ml ou 25 UI/L Embalagem com 25 testes. | KIT | 50 | 0 | 0 |  | 10538 | LOTE 18 - BETA HCG - TESTE RÁPIDO | 0
9867 | 0001 | Covid -19 ANTÍGENO - Teste Rápido: Kit Teste: 25 unidades contendo reagente extrator, placa teste e swab de rayon e solução tampão, caso necessário. Método: Imunocromatografia. Finalidade: Detecção rápida, qualitativa para antígenos dos sorotipos do vírus da covid-19. Amostra: esfregaço de swab nasofaríngeo. Pronto para Uso. Estabilidade do reagente até a data de validade do kit. Tempo de Reação: 15 minutos à temperatura ambiente. | KIT | 150 | 0 | 0 |  | 10539 | LOTE 19 - COVID 19 - ANTÍGENO | 0
9866 | 0001 | COVID -19 (IgM/IgG) - TESTE RÁPIDO: Placa Teste : 25 unidades Diluente : 1x3 mL Método : Imunocromatografia .Finalidade: Detecção rápida,qualitativa e diferencial de anticorpos anti -LgG e anti -LgM os sorotipos do vírus da covid -19. Amostra :Sangue Total,Soro e plasma .Pronto para Uso. Estabilidade de reagente até a data de validade do kit .Tempo de Reação :15 minutos á temperatura ambiente . | KIT | 150 | 0 | 0 |  | 10540 | LOTE 20 - COVID 19 ( IgM/IgG) | 0
8177 | 0001 | DENGUE EIC (IGM E IGG) – TESTE RÁPIDO: Placa Teste: 25 unidades Diluente: 1 x 3 mL Método: Imunocromatografia. Finalidade: Detecção rápida, qualitativa e diferencial de anticorpos anti-IgG e anti-IgM contra os 4 sorotipos do vírus da dengue. Amostra: Soro e Plasma. Pronto para Uso. Estabilidade do reagente até a data de validade do kit. Tempo de Reação: 15 minutos à temperatura ambiente. | KIT | 50 | 0 | 0 |  | 10541 | LOTE 21 - DENGUE EIC ( IGM e IGG) | 0
9222 | 0001 | DENGUE EIC (NS1) – TESTE RÁPIDO: Placa Teste: 25 unidades Diluente: 1 x 3 mL Método: Imunocromatografia. Finalidade: Detecção rápida, qualitativa contra os 4 sorotipos do vírus da dengue pela metodologia NS1. Amostra: Soro e Plasma. Pronto para Uso. Estabilidade do Reagente: Até a data de validade do kit. Tempo de Reação: 15 minutos à temperatura ambiente. | KIT | 50 | 0 | 0 |  | 10542 | LOTE 22 - DENGUE EIC (NS1) | 0
10222 | 0001 | SANGUE OCULTO TESTE RÁPIDO: Reagente Placa Teste: 25 placas. Extrator: 25 x 2mL Método: Imunocromatografia. Finalidade: Determinação qualitativa rápida da hemoglobina humana nas fezes. Amostra: Fezes (sem restrição dietética). Pronto para uso. Estabilidade do Reagente: Até a data de validade do kit. Tempo de Reação: 10 minutos à temperatura ambiente. Sensibilidade: 50 ng de hemoglobina/ml de amostra. | KIT | 12 | 0 | 0 |  | 10543 | LOTE 23 - SANGUE OCULTO - TESTE RÁPIDO | 0
8180 | 0001 | TROPONINA I – TESTE RÁPIDO: Placa Teste :25 plcas .Métado: Imunocromatografia. Finalidade: Detecção qualitativa da Troponina I. Amostra: Sangue Total, Soro ou Plasma. Pronto para Uso. Estabilidade do Reagente: Até a data de validade do kit. Tempo de Reação: não superior a 15 minutos. | KIT | 200 | 0 | 0 |  | 10544 | LOTE 24 - TROPONINA I - TESTE RÁPIDO | 0
9878 | 0001 | AGITADOR DE AMOSTRAS E PLACAS: Agitador utilizado para homogeneização de soluções em microplacas e placas de titulação e tubos de diferentes tamanhos. Velocidade de . Movimento horizontal e circular. Movimento de agitação orbital, garantindo maior homogeneização das amostras através do efeito vórtex. Display digital. Peso máximo de 2,5kg com designer compacto. Potencia de 20W. Velocidade de 300 a 3000rpm. Alimentação em 110 e 220V com conector padrão brasileiro. Deverá acompanhar: plataforma multifuncional, plataforma padrão, base redonda e adaptador para base redonda. | UND | 2 | 0 | 0 |  | 10545 | LOTE 25 - AGITADOR DE AMOSTRAS E PLACAS | 0
8122 | 0001 | ÁLCOOL GLICERINADO 01LT: Solução alcoólica a 70% com glicerina 2%. Volume: 1 Litro | FR | 10 | 0 | 0 |  | 10546 | LOTE 26 - ÁLCOOL GLICERINADO 01 LT | 0
4790 | 0001 | BANDAGEM CURATIVO C/500UND: Curativos ou bandagens para procedimentos de pós-punção. Redondo – 25 mm de diâmetro. Previnem infecções, pois são embalados individualmente em envelope com sistema de abertura em pétala e esterilizados por Óxido de Etileno. Embalagem caixa com 500 curativos. | CX | 10 | 0 | 0 |  | 10547 | LOTE 27 - BANDAGEM CURATIVO | 0
9887 | 0001 | BANQUETA PARA LABORATÓRIO: Banqueta para uso em Laboratório, giratória, altura regulável a gás, faixas de altura de 61 até 71 cm; assento e encosto anatômicos, estofado com espuma injetada com revestimento em couro ecológico na cor preta, bases na cor preta, com aro para apoio dos pés. Capacidade de peso: 110kg. Pintura em Epóxi. Garantia de 12 meses. | UND | 12 | 0 | 0 |  | 10548 | LOTE 28 - BANQUETA PARA LABORATÓRIO | 0
8123 | 0001 | BICO DE BUNSEN COM REGISTRO: Bico de Bunsen com registro para controle da chama. Fabricado em latão cromado e base de ferro pintada. Possui regulagem para entrada de AR. Manoplas para regulagem de gás. Guia com diâmetro de 7/16. Tamanho total 14cm. | UND | 3 | 0 | 0 |  | 10549 | LOTE 29 - BICO DE BUNSEN COM REGISTRO | 0
9879 | 0001 | BOMBONA GRADUADA: Frasco acondicionador em polietileno com graduação em silk –screen ou relevo. Com tampa com rosca. Capacidades: 10L | FR | 10 | 0 | 0 |  | 10550 | LOTE 30 - BOMBONA GRADUADA | 0
9880 | 0001 | CÂMARA DE CONSERVAÇÃO PARA USO MÉDICO HOSPITALAR: Câmara para conservação de vacinas, medicamentos e termolábeis com temperatura de 2°C a 8°C, alarmes e sistema de homogeneização de temperatura. Deve possuir porta em vidro triplo. Gabinete externo em aço inoxidável ou aço carbono esmaltado; câmara interna em material não oxidante; isolação em poliuretano injetado construída com 5 prateleiras; alimentação elétrica em 110 VAC - 60 HZ; sistema de rodízio ou pés com dispositivos reguláveis; sistema dedegelo automático; programação da temperatura e alarmes; indicação das temperaturas máximas e mínimas atingidas. Capacidade: 400L. | UND | 1 | 0 | 0 |  | 10551 | LOTE 31 - CÂMARA DE CONSERVAÇÃO PARA USO MÉDICO HOSPITALAR - VACINAS | 0
9882 | 0001 | CÂMARA DE CONSERVAÇÃO PARA USO MÉDICO HOSPITALAR .: Tem por finalidade armazenar e conservar bolsas de sangue; no tipo vertical, volume de 400L; isolamento em poliuretano injetado/expandido; temperaturas entre 2 e 8ºC. Gabinete externo em aço inoxidável ou aço carbono esmaltado; câmara interna em material não oxidante; isolação em poliuretano injetado construída com mínimo de 05 gavetas; alimentação elétrica em 110 VAC - 60 HZ; sistema de rodízio ou pés com dispositivos reguláveis; sistema de degelo automático; programação da temperatura e alarmes; indicação das temperaturas máximas e mínimas atingidas | UND | 1 | 0 | 0 |  | 10552 | LOTE 32 - CÂMARA DE CONSERVAÇÃO PARA USO MÉDICO HOSPITALAR - CONSERVAR BOLSAS DE SANGUE | 0
10226 | 0001 | CÂMARA DE CONSERVAÇÃO PARA USO MÉDICO HOSPITALAR..: Fusão 2ºC~8ºC/-10ºC~-26/ºC Frigorífico e Congelador Médico concebido para armazenamento de plasma, reagentes e outros materiais médicos e laboratoriais. Deverá conter alarmes e sistema de homogeneização de temperatura, 2 independentes (refrigerador e freezer) portas semi ou totalmente translucidas por vidro triplo. Gabinete externo em aço inoxidável ou aço carbono esmaltado;câmara interna em material não oxidante; isolação em poliuretano injetado construída com 5 prateleiras no total; alimentação elétrica em 110V - 60 HZ; sistema de rodízio ou pés com dispositivos reguláveis; sistema de degelo automático; programação da temperatura e alarmes; indicação das temperaturas máximas e mínimas atingidas. Capacidade: 400L. | UND | 1 | 0 | 0 |  | 10553 | LOTE 33 - CÂMARA DE CONSERVAÇÃO PARA USO MÉDICO HOSPITALAR - FRIGORÍFICO | 0
8488 | 0001 | COLETOR PARA URINA 24 HORAS: Frasco para armazenamento de urina, fabricado em polietileno, possui capacidade máxima de 2000ml, boca com 80mm de diâmetro, tampa rosqueada e vedação. Volume: 2000ml. | UND | 100 | 0 | 0 |  | 10554 | LOTE 34 - COLETOR PARA URINA 24 HORAS | 0
9883 | 0001 | COLETOR UNIVERSAL.: Frasco estéril graduado para armazenamento de urina e amostras biológicas com tampa. Fabricado em polipropileno e esterilizado com óxido de etileno. Volume de 80ml. Pacote contendo 100und embaladas individualmente. | PCT | 80 | 0 | 0 |  | 10555 | LOTE 35 - COLETOR UNIVERSAL | 0
8125 | 0001 | CONTADOR DE CÉLULAS: Equipamento destinado à contagem de células sanguíneas. Possui 12 teclas (10 para contagem e 2 para funções). Conta separadamente os eritroblastos. Dotado de alarme sonoro e bloqueio automático para 100 células contadas. Estrutura em PVC e display digital. Funcionamento em 110/220 Volts. | UND | 2 | 0 | 0 |  | 10556 | LOTE 36 - CONTADOR DE CELULAS | 0
4823 | 0001 | CUBA DE VIDRO PARA COLORAÇÃO DE 05 LÂMINAS: Cubas utilizadas em laboratórios para corar lâminas. Confeccionada em vidro, possui ranhuras verticais internas com capacidade para armazenar no mínimo 05 lâminas na horizontal, possui tampa com bordas internas que evita a evaporação de soluções alcoólicas. Capacidade de 05 lâminas. Kit contendo 03 cubas cada um. | KIT | 5 | 0 | 0 |  | 10557 | LOTE 37 - CUBA DE VIDRO PARA COLORAÇÃO DE 05 LÂMINAS | 0
4145 | 0001 | DETERGENTE DESINCRUSTANTE ALCALINO: Utilizado para a limpeza geral de resíduos que possuem incrustações orgânicas e inorgânicas de materiais e instrumentos hospitalares. Composição: Fosfato trissódico 12 H 2 O, carbonato de sódio, laurel sulfato de sódio e Edta tetrassódico. Tempo de ação: 15 minutos. Embalagem: potes plásticos lacrados de 1kg | PCT | 10 | 0 | 0 |  | 10558 | LOTE 38 - DETERGENTE DESINCRUSTANTE ALCALINO | 0
5362 | 0001 | ESCOVA PARA LAVAR TUBOS DIAMETRO 12MM: Escovas para lavagem de vidraria, confeccionada em arame e pelo de cavalo. Tamanho 12mm. | UND | 15 | 0 | 0 |  | 10559 | LOTE 39 - ESCOVA PARA LAVAR TUBOS DIÂMETRO 12 MM | 0
9885 | 0001 | HOMOGENEIZADOR DE AMOSTRAS: Permite manter as células sanguíneas em suspensão homogênea nos exames hematológicos. Contém garras que permitem colocar ou remover frascos ou tubos com o aparelho em funcionamento. Motor elétrico com velocidade regulável entre 6 e 32rpm e capacidade para até 24 tubos 12x75mm. As garras são estampadas em aço inoxidável e fixadas a um suporte de alumínio polido. Movimento circular com ângulo de 38º. Funcionamento em 110/220 volts. | UND | 2 | 0 | 0 |  | 10560 | LOTE 40 - HOMOGENEIZADOR DE AMOSTRAS | 0
5349 | 0001 | LUGOL 2%: Solução composta por iodo/iodeto utilizada em técnica de coloração parasitológica em exames de fezes. Solução a 2%. Embalagem frasco de 1L. | FR | 5 | 0 | 0 |  | 10561 | LOTE 41 - LUGOL 2% | 0
8130 | 0001 | MIF 1000ML: Conservante de fezes; composição mertiolate + iodo + formol. Embalagem frasco com 1000ml. | FR | 5 | 0 | 0 |  | 10562 | LOTE 42 - MIF 1000 ML | 0
5377 | 0001 | ÓLEO DE IMERSÃO: Óleo utilizado para microscopia Forma líquido oleoso, transparente e incolor Odor característico. Frasco com 100mL | FR | 10 | 0 | 0 |  | 10563 | LOTE 43 - ÓLEO DE IMERSÃO | 0
3009 | 0001 | PENEIRA DESCARTÁVEL PARA FEZES.: Peneira tipo filtro para exames parasitológicos que contenham filtragem, contém filtro descartável com alça de segurança, compatível com taças de até 200 ml.Embalagem pacote com 100 unidades. | PCT | 10 | 0 | 0 |  | 10564 | LOTE 44 - PENEIRA DESCARTÁVEL PARA FEZES | 0
4812 | 0001 | PIPETAS PASTEUR: Capacidade de até 3ml Fabricada em polietileno transparente. Pipeta para transferência tipo Pasteur. Bulbo para sucção completa da solução. Graduação em auto relevo. Pacote com 1000 unidades, não estéril. | PCT | 10 | 0 | 0 |  | 10565 | LOTE 45 - PIPETA PASTEUR | 0
8741 | 0001 | PLACA DE KLINE PARA VDRL: Placa de Kline moldada em vidro; Dimensões de 60 x 80mm; Com 12 poços (escavações); Diâmetro da célula (poço) de 15,2mm. Espessura de 5mm. | UND | 20 | 0 | 0 |  | 10566 | LOTE 46 - PLACA DE KLINE PARA VDRL | 0
9886 | 0001 | PÓS DEXTROSOL - GLICOSE: Pó para teste de tolerância a Glicose, ou curva glicêmica. Solução padronizada de glicose ultrapura adicionada de flavorizantes, acidulantes e corantes, destinada à realização do teste oral de tolerância à glicose. Solução para ser dissolvida em agua pura ou filtrada. A base de Dextrosol Anidra. Frascos com 600g. Sabor: Limão ou laranja | FR | 5 | 0 | 0 |  | 10567 | LOTE 47 - PÓS DEXTROSOL - GLICOSE | 0
4786 | 0001 | RELÓGIO COM TIMER: O Timer Despertador 60 minutos é um equipamento analógico, fabricado em plástico resistente. Ideal para marcar o tempo de protocolos laboratoriais. Características: Marca de 0 a 60 minutos; Alarme sonoro dispara quando acaba o tempo programado. | UND | 10 | 0 | 0 |  | 10568 | LOTE 48 - RELÓGIO COM TIMER | 0
9888 | 0001 | SUPORTE DE BRAÇO PARA COLETA DE SANQUE: Suporte de braço indicado para coleta sanguínea, confeccionado em ferro com pintura eletrostática, contendo apoio para o braço em plástico injetado nas medidas 22x15cm com regulagem de altura. Altura mínima de 78 cm. Altura máxima de 120cm Garantia fornecida pelo fabricante. | UND | 2 | 0 | 0 |  | 10569 | LOTE 49 - SUPORTE DE BRAÇO PARA COLETA DE SANGUE | 0
9218 | 0001 | TIRA DE URINA: Tiras reativas para urinálise, Finalidade: Determinação semi-quantitativa de dez (10) parâmetros na urina - urobilinogênio, glicose, corpos cetônicos, bilirrubina, proteína, nitrito, pH, sangue/hemoglobina, densidade e leucócito. Estabilidade do Reagente: Até a data de validade do kit. Tempos de Reação: 30 a 60 segundos à temperatura ambiente. 100 tiras por kit. | KIT | 60 | 0 | 0 |  | 10570 | LOTE 50 - TIRA DE URINA | 0
[5 empty] | Valor Total R$ | 0
| Validade da Proposta: |  | digite aqui a validade da proposta em Dias (Mínimo de 60 dias)
Digite aqui Local e Data
Declaro que nos preços propostos encontra-se incluídos além do lucro, todos os custos necessários para cumprimento do objeto desta licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o fornecimento do objeto, não cabendo à Municipalidade, nenhum custo adicional. Declaro que estou de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos.
Assinatura e Carimbo da Empresa
(Digite aqui)